|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\NPSoft\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\11 copy.jpg**  **دفتر بهبود کیفیت** | **دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا**  **مرکز آموزشی درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی** | | | |
| **تعداد صفحات : 2** | **تاریخ ابلاغ :آذر ماه 1403** | **تاریخ بازنگری:آبان 1403** | **شماره سند: w/01005/03** |
| **عنوان دستورالعمل: راهبری ایمن سیستم الکترونیکی و مکانیکی** | | | | |

**دامنه/مخاطبین(کارکنان مرتبط) :** مسئول تجهیزات – مسئول تاسیسات – مسئول ایمنی -

**تعاریف :**واژه ی مبهمی وجود ندارد

**هدف :** جلوگیری از آتش سوزی وقوع بحران

**دستورالعمل:**

**1- کلیه پریزهای بیمارستان به سیستم ارت متصل هستند و هر 3 ماه یکبار تست می گردند.**

**2- تمامی تجهیزات مورد استفاده از نوع استاندارد انتخاب وتهیه می گردند به طوری که با اتصال دو شاخه برق آن ها به پریز برق ، اتصال بدنه به سیستم ارت متصل می شود.**

**3- تمامی کولرهای آبی وگازی وسردخانه ها و یخچال ها وآبسرد کن ها وهیترها ونظایر آن از نظر صحت اتصال به سیستم ارت، توسط تکنسین برق کنترل و توسط ناظر فنی تأیید می گردد وبرچسب یا لیبل مناسبی جهت این امر اختصاص داده می شود.**

**4- کلیه لوله های تحت فشار بالا در دستگاه هایی مانند اتوکلاو ها ونظایر آن دارای محافظ می باشند.**

**5- کلیه الکتروموتورهای موتورخانه، دارای حفاظ مناسب جهت قسمت های گردان می باشند.**

**منابع و امکانات:** پریز برق – سیستم ارت – برچسب UPS

**منبع دستورالعمل:** آمادگی بیمارستانی در حوادث بلایا دکتر حمیدرضا خانکه

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تهیه و هدایت کنندگان :**  **طاهره مصلح مدیر بیمارستان)**  **بهاره حاتمی ( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی)**  **امان ال سعدی ( مدیر امور عمومی**  مسعود اسکندری مسئول تاسیسات و ساختمان  **جواد زارع مسئول تجهیزات پزشکی**  بهاره حاتمی مسئول مدیریت خطر و حوادث بلایا | **تأیید کننده :**  **بهاره حاتمی ( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی)** | **ابلاغ کننده:**  **دکتر خدامان**  **ریاست بیمارستان** |